## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ
(Kèm theo thư mời báo giá số /TM- BVĐK ngày tháng năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)
TT | Tên vật tư y tế | Tên thương mai | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Quy cách đóng gói | Phân nhóm theo Thông tư 14/TT-BYT | Đơn vị tính | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá | Thành tiền
1 | Dao mổ phaco 2.8mm | Dao mổ phaco 2.8mm K28215HT | Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, không gây chói. có nắp nhựa bảo vệ lưỡi dao, kích thước 2.8mm +/- 0,1 mm vát 2 mặt | 12 Cái/ hộp |  | Cái | Aurolab | Ấn Độ
2 | Vật liệu hàn răng, trám răng | Fuji 9 -15g- vật liệu hàn răng-GC Gold Label HS Posterior Extra 1-1 Pkg A3(1 hộp 15g Powder, 8g Liquid) | Gồm 15g powder, 8g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng | Hộp gồm 15g powder, 8g liquid |  | Hộp | GC Corporation | Nhật Bản
3 | Côn trám bít ống tủy nha khoa | Côn trám bít ống tủy nha khoa | Côn Gutta Percha - Giúp trám bít ống tủy dễ dàng và nhanh chóng, tính cản quang cao. - Côn gồm nhiều kích cỡ và độ thuôn khác nhau và có vạch đánh dấu chiều dài. | Hộp |  | Hộp | Meta Biomed Co.,Ltd | Hàn Quốc
4 | Trâm gai | Kim khoan răng | Đây là sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng | Hộp |  | Hộp | Mani | Nhật Bản
5 | Chất gắn, cố định tế bào | Chất gắn tiêu bản Mounting Medium | Keo dán lam dạng pha sẵn, khô nhanh, chất nền là Toluene, giúp quan sát rõ và không gây ra mờ màu nhuộm kể cả lưu trữ dài | Chai 118 ml |  | Chai | Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia) | Hoa Kỳ
6 | Clip cầm máu | Clip cầm máu | Kẹp clip cầm máu có hai loại: Độ mở góc 90 độ, chiều dài ngàm 5mm, tổng chiều dài đầu clip 13.5mm;Độ mở góc 135 độ. Chiều dài làm việc (tay cầm) từ 1650mm - 2300mm. | 1 cái/hộp |  | Cái | Shangxian Minimal Invasive Inc | Trung Quốc
7 | Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện | Bộ bơm tiêm 200ml dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng Medrad | Bộ bơm tiêm sử dụng cho máy CT gồm: - 1 bơm tiêm 200ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS - 1 dây truyền thẳng: chất liệu PVC - 1 ống hút J: chất liệu PE Áp suất: 350psi Tiệt trùng: ETO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 50 bộ/thùng |  | Bộ | BrosMed Medical Co., Ltd; | Trung Quốc
8 | Dây thở oxy hai nhánh sơ sinh size XS | Nasal Oxygen Cannula Infant | Thiết bị này được sử dụng để cung cấp oxy cho bệnh nhân hoặc người có nhu cầu cần thêm oxy | 50 Cuộn/ 1 Thùng |  | Cái | Ningbo Foyomed Medical Intruments Co., Ltd | Trung Quốc
9 | Sonde dạ dày các cỡ (Dây cho ăn các cỡ) | Sonde dạ dày các cỡ (Dây cho ăn các cỡ) | Số 6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20. Độ dài ống tối thiểu 50cm. Chất liệu nhựa PVC y tế | Túi 1 cái |  | Cái | Hitec Medical Co., Ltd | Trung Quốc
10 | Ống máu lắng | Ống máu lắng | Cấu tạo bằng thủy tinh, nắp an toàn, kích cỡ 8 x 120mm, thể tích 1,28ml. | 100 cái/hộp, 1000 cái/thùng |  | Cái | Guangzhou Improve Medical Instrument Co., Ltd; | Trung Quốc
11 | Cồn sinh học phân tử | Ethanol, abs. 100% a.r. 2.5L | Hoá chất thí nghiệm | Chai 2,5 l |  | Chai | Chem- Lab | Bỉ
12 | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép lớp lót xoay kép Vitamin E có vít ổ cối | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép lớp lót xoay kép Vitamin E có vít ổ cối | 1 . Chỏm xương đùi : Làm bằng chất liệu CoCrMo , cỡ chỏm đường kính 22mm 28mm,32mm. chỏm 22mm có các cỡ ( 0; 3; 6; 9). Chỏm 28mm có các cỡ ( -6;-3;0;3; 6; 9), chỏm 32 có các cỡ( -6;-3;0; 3; 6). 2. Chuôi khớp háng không xi măng: Chất liệu Ti6Al4V titanium. 3. Đáy ổ cối bao gồm 2 bộ phận ( I + II ) :I - Đáy ổ cối : làm bằng titannium giúp kích thích xương phát triển , đường kính từ 46-72mm cách nhau 2mm .II - Lớp lót xoay kép bằng kim loại : chất liệu hợp kim CoCrMo có khả năng chống mài mòn cao , lòng chảo của lớp lót kim loại xoay kép được đánh bóng gương , có các cỡ : 40 ; 42 ; 44 ; 48 ; 52 ;54 ; 58 ; 60mm . 4 . Lớp lót chỏm xoay kép chất liệu vitaminE : có hai bề mặt chuyển động , chất liệu PE high crooslink VitaminE ngăn PE ô xi hóa độ mài mòn . 5. Vít ổ cối : Chất liệu titanium , đường kính vít 6.0mm. | Bộ |  | Bộ | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc
13 | Dung dịch phun sương khử khuẩn | Sanosil S010 | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w) | Can 5L |  | Can | Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec | Việt Nam
14 | Mỏ vịt cỡ nhỏ | Mỏ vịt cỡ nhỏ 75x20mm | Mỏ vịt cỡ nhỏ 75x20mm | 1 Cái/gói |  | Cái | Gold Tier Mic | Pakistan
15 | Mỏ vịt cỡ to | Mỏ vịt cỡ to 115x35 mm | Mỏ vịt cỡ to 115x35 mm | 1 Cái/gói |  | Cái | Gold Tier Mic | Pakistan
16 | Kẹp cổ tử cung | Kẹp cổ tử cung thẳng 25,5cm | Kẹp cổ tử cung thẳng 25,5cm | 1 Cái/gói |  | Cái | Gold Tier Mic | Pakistan